## Memorial
Código: |  | 14812 | ARQUIVO DE MAPA DE PREÇOS PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA ESCRITA
Documento |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - Américo Brasiliense
Informe o Documento |  |  | Divisão de Licitações e Compras - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00181/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00061/2023
Item | Und. | Qtde | Descrição | Marca | Valor Unit. | Total
1 | UN | 5000 | ABRACADEIRA NYLON 3.6X250
2 | UN | 5000 | ABRAÇADEIRA 100MM
3 | UN | 500 | ABRAÇADEIRA 200MM
4 | UN | 1000 | ABRAÇADEIRA 250MM
5 | UN | 500 | ABRAÇADEIRA 300MM
6 | UN | 5000 | ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X400
7 | UN | 1000 | ABRAÇADEIRA PARA 4 ESTAIS DE 1.1/2
8 | UN | 500 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 1/2
9 | UN | 5 | ALICATE AMPERIMETRO
10 | UN | 20 | ARRUELAS 1/4"
11 | UN | 100 | BASE DE FOTOCELULA
12 | UN | 30 | BASE PARA MASTRO DE 1.1/2
13 | UN | 100 | BORNE 2,5MM TRILHO DIN
14 | UN | 300 | BUCHA 8 MM PARA TIJOLO BAIANO
15 | UN | 300 | BUCHA S10 P/ TIJOLO BAIANO
16 | UN | 500 | CABO 10MM
17 | MT | 1000 | CABO 1KV G7 185MM2
18 | MT | 500 | CABO 25 MM AZUL
19 | MT | 500 | CABO 25 MM VERMELHO
20 | MT | 200 | CABO 750V - 1,5MM AZUL
21 | MT | 200 | CABO 750V - 1,5MM BRANCO
22 | MT | 1200 | CABO 750V - 10MM PRETO.
23 | MT | 500 | CABO DE AÇO DE 5/32
24 | MT | 500 | CABO DE COBRE NU DE 16MM2
25 | MT | 500 | CABO DE COBRE NU DE 50MM2
26 | MT | 500 | CABO DE REDE PAR TRANÇADO
27 | MT | 200 | CABO FLEX 10 MM AZUL
28 | MT | 500 | CABO FLEX 10 MM PRETO
29 | MT | 200 | CABO FLEX 10 MM VERDE
30 | MT | 500 | CABO FLEX 16 MM VERMELHO
31 | MT | 200 | CABO FLEX 2.5 MM AZUL
32 | MT | 200 | CABO FLEX 2.5 MM PRETO
33 | MT | 500 | CABO FLEX 4 MM AZUL
34 | MT | 200 | CABO FLEX 4 MM VERDE
35 | MT | 1000 | CABO FLEXIVEL 04 MM
36 | UN | 200 | CABO FLEXIVEL 1,5 PT
37 | MT | 500 | CABO FLEXIVEL 1,5MM
38 | MT | 1000 | CABO FLEXIVEL 1.00MM
39 | MT | 1000 | CABO FLEXIVEL 120MM 1KV
40 | MT | 500 | CABO FLEXIVEL 16MM COR AZUL
41 | MT | 1500 | CABO FLEXIVEL 16MM COR PRETA
42 | MT | 1500 | CABO FLEXIVEL 2,5MM
43 | MT | 500 | CABO FLEXIVEL 2,5MM COR VERDE
44 | MT | 1000 | CABO FLEXIVEL 25MM PT
45 | MT | 1200 | CABO FLEXIVEL 4MM COR PRETA
46 | MT | 1000 | CABO FLEXIVEL 6MM
47 | MT | 500 | CABO PARALELO 2,5
48 | UN | 500 | CABO PARALELO 4MM
49 | MT | 500 | CABO PP 2X4 MM
50 | MT | 500 | CABO PP 3 X 1.5 M
51 | MT | 1000 | CABO PP 3X1,0 MM
52 | MT | 1000 | CABO PP 3X2,5 MM
53 | MT | 500 | CABO PP 3X4 MM
54 | MT | 1000 | CABO RIGIDO 10 MM
55 | MT | 500 | CABO TRIPLEX 10 MM
56 | MT | 1200 | CABO TRIPLEX 16MM
57 | MT | 500 | CABO TRIPLEX 25 MM
58 | UN | 50 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA HASTE DE 300MMX0,50M
59 | UN | 50 | CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4X2
60 | UN | 50 | CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR 4X4
61 | UN | 20 | CAIXA METALICA 400 X 500 X 200
62 | UN | 20 | CAIXA METALICA 400 X 600
63 | UN | 20 | CAIXA METALICA 800 X 1200
64 | UN | 500 | CANALETA COM DUPLA FACE 20X10X200 CM
65 | UN | 200 | CANALETA SISTEMA X
66 | UN | 50 | CAPTOR FRANKLIN COM 2 DESCIDAS DE 350MM
67 | UN | 20 | CHAVE COMUTADORA
68 | UN | 15 | CHAVE SECCIONADORA 125 AMP. A/C CARGA
69 | UN | 15 | CHAVE SECCIONADORA NHO125A
70 | UN | 240 | CHUVEIRO 110V
71 | UN | 340 | CHUVEIRO 5400W 220V
72 | MT | 500 | CONDUITE CORRUGADO 1 1/4
73 | MT | 50 | CONDUITE CORRUGADO 1"
74 | MT | 500 | CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO
75 | UN | 50 | CONECTOR SPLIT BOLT 16MM
76 | UN | 50 | CONECTOR SPLIT BOLT 50 MM
77 | UN | 20 | CONTADOR 16 AMPERES 220V
78 | UN | 20 | CONTADOR 20 AMP. 220V
79 | UN | 20 | CONTADOR 30 AMP. 220V
80 | UN | 10 | CONTADOR 40 AMP. 220V
81 | UN | 30 | CONTADOR 50 AMPERES 220 VOLTS
82 | UN | 10 | CONTADOR 95A LC1D95 11-1NA+1NF 220V CJX2-9511 T
83 | UN | 30 | CONTADOR CJX2-3210 (LC1D-3210)
84 | MT | 500 | CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM²
85 | MT | 500 | CORDAO PARALELO 2X4,0 MM BRANCO
86 | UN | 50 | DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300
87 | UN | 20 | DISJUNTOR 10 AMPERES
88 | UN | 20 | DISJUNTOR 20 AMPERES
89 | UN | 20 | DISJUNTOR 30 AMPERES
90 | UN | 50 | DISJUNTOR 40 AMPERES
91 | UN | 30 | DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP. DIN
92 | UN | 20 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A
93 | UN | 20 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP. DIN
94 | UN | 30 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES
95 | UN | 70 | DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES
96 | UN | 30 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP. DIN
97 | UN | 80 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES
98 | UN | 50 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMP. DIN
99 | UN | 80 | DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERE
100 | UN | 30 | DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMP. DIN
101 | UN | 30 | DISJUNTOR DPS 36A
102 | PÇ | 10 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A 40, 0KA CAIXA MOLDADA
103 | UN | 50 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. DIN
104 | UN | 30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES
105 | UN | 30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES
106 | UN | 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A
107 | UN | 30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES
108 | UN | 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A
109 | UN | 30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES
110 | UN | 30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMP. DIN
111 | UN | 20 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A
112 | UN | 30 | DISJUNTOR UNIPOLAR 63 A
113 | UN | 100 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40ª, NORMA DIN.
114 | UN | 100 | DPS PROT SURTO 45 KA 275 V
115 | UN | 50 | ELETRODO PARA NIVEL DE CAIXA D´AGUA
116 | UN | 200 | ELETRODUTO DE PVC 1"1/2, COM 3METROS
117 | UN | 100 | ESPELHO 4 X 2 PARA 1 INTERRUPTORES
118 | UN | 20 | FECHADURA ELETROMAGNETICA
119 | RL | 20 | FITA ALTA FUZAO 19MM X 10M
120 | RL | 1000 | FITA ISOLANTE 20 METROS
121 | UN | 1000 | FITA ISOLANTE PRETA 20
122 | UN | 200 | HASTE ATERRAMENTO 2.40 M
123 | UN | 25 | HASTE DE FERRO PARA ATERRAMENTO BAIXA CAMADA 5/8 X 2400 MM
124 | UN | 20 | HASTE TERRA COM CONECTOR
125 | UN | 30 | HASTE TERRA DE 5/8" X 2,4M
126 | UN | 150 | INTERRUPTOR BIPOLAR COM ESPELHO
127 | UN | 300 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES COM TOMADA E ESPELHO
128 | UN | 200 | INTERRUPTOR SIMPLES
129 | UN | 500 | LAMPADA BULBO 25 W LED
130 | UN | 3500 | LAMPADA DE LED 50 WATTS
131 | UN | 500 | LAMPADA ESPIRAL 30W X 127V
132 | UN | 30 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 14 W T5
133 | UN | 3500 | LAMPADA LED 30 W
134 | UN | 500 | LAMPADA LED BULBO 21W
135 | UN | 500 | LAMPADA LED BULBO 50W
136 | UN | 120 | LAMPADA LED TUBULAR 18W BIV 6500K
137 | UN | 500 | LAMPADAS DE LED DE 80W E 27
138 | UN | 15 | LIMPA CONTATO ELETRICO
139 | UN | 100 | LUMINARIA PLAFOM E 27
140 | UN | 500 | LUMINARIA PUBLICA 100W LED SMD BRANCO FRIO
141 | UN | 500 | LUMINARIA PUBLICA LED 150 W - 4.000K - LENTE IES2 - TOMADA DE 7 PINOS
142 | UN | 500 | LUMINARIA PUBLICA LED DE 50 W
143 | UN | 500 | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA DE 10W BIVOLT DE SOBREPOR
144 | RL | 150 | MANGUEIRA LUMINOSA LED 110 WATS - 100 METROS - CORES DIVERSAS
145 | UN | 30 | MASTRO GALVANIZADO DE 1.1/2 (H=2M)
146 | UN | 100 | MODULOS JUNTOS C/SUPORTE 4X4 2+2 + TOMADA
147 | UN | 100 | MODULOS JUNTOS C/SUPORTE 4X4 3+3 + TOMADA
148 | UN | 200 | PARAFUSO 8 MM 1 1/3 POL
149 | UN | 200 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 1 1/3 POL
150 | UN | 200 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 7/8 POL
151 | UN | 500 | PARAFUSO AUTOBROCANTE 1 POLEGADA
152 | UN | 200 | PARAFUSO S-08
153 | UN | 200 | PARAFUSO SEXTAVADO 10 MM 1 1/3 POL.
154 | UN | 100 | PASSA FIO PVC- ROLO COM 30 METROS
155 | CX | 150 | PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS BRANCA
156 | CJ | 150 | PISCA DE NATAL FIXO EM LED BRANCA 220V
157 | UN | 750 | PISCA DE NATAL LED COLORIDO - 08 METROS
158 | UN | 1500 | PLAFON BRANCO POT MAX 100W E-27
159 | UN | 30 | PLUG 2P
160 | UN | 50 | POSTE PADRAO 2 CAIXAS COM VISOR PARA RUA
161 | UN | 20 | POSTE PARA BORNE
162 | UN | 50 | PRENSA CABO 3/4
163 | UN | 50 | PRENSA CABO DE PVC 1/2
164 | UN | 500 | PRESILHA PARA CABO DE AÇO DE 5/32
165 | UN | 20 | PROJETOR DE ALUMINIO 400W
166 | UN | 50 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 16 DISJUNTORES EM DIN
167 | UN | 15 | REATOR ELETRONICO DIGITAL PARA LAMPADA FLUORESCENTE TS-REH-T5 SL 2X14W 100ª 242 V/50-60 HZ
168 | UN | 30 | REDUÇÃO METÁLICA DE 1.1/2 PARA 3/4"
169 | UN | 100 | REFLETOR 400 WATTS
170 | UN | 300 | REFLETOR DE LED - 50 W
171 | UN | 200 | REFLETOR DE LED 200 WATTS
172 | UN | 700 | REFLETOR LED 100W
173 | UN | 500 | REFLETOR LED 100W 6000K
174 | UN | 500 | REFLETOR LED 150 W IP66
175 | UN | 30 | RELE DE NIVEL INFERIOR 220 VTS
176 | UN | 30 | RELE DE NIVEL SUPERIOR 220 VTS
177 | UN | 15 | RELE FALTA DE FASE 220 V
178 | UN | 15 | RELE FALTA DE FASE 380V
179 | UN | 15 | RELE FALTA DE FASE 440V
180 | UN | 200 | RELE FOTOCELULA 127V
181 | UN | 1000 | RELE FOTOCELULA COM BASE BIVOLTE
182 | UN | 30 | RELE FOTOELETRICO BIVOLT
183 | UN | 15 | RELE TEMPO DE 0 A 15 MINUTOS
184 | UN | 20 | RELE TERMICO DE 11 A 17 A
185 | UN | 15 | RELE TERMICO 17 A 25A
186 | UN | 50 | RELE TERMICO 32 A 50 AMPERES
187 | UN | 50 | RELE TERMICO DE 50 A 70 AMPERES
188 | UN | 30 | SINALEIRO VERDE
189 | UN | 30 | SINALEIRO VERMELHO
190 | UN | 20 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES PARA 2 DESCIDAS DE 1.1/2
191 | UN | 100 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 300MM FERRO FUNDIDO
192 | UN | 50 | TERMINAL 25A SAPATA
193 | UN | 50 | TERMINAL 35 A SAPATA
194 | UN | 30 | TERMINAL BOTINHA 16 A
195 | UN | 30 | TERMINAL BOTINHA 35A
196 | UN | 30 | TERMINAL BOTINHA L 25A
197 | UN | 30 | TERMINAL COMPRESSAO 35MM
198 | UN | 30 | TERMINAL COMPRESSAO 70MM
199 | UN | 30 | TERMINAL COMPRESSAO 95MM
200 | UN | 1000 | TERMINAL ILHOS 1.00MM
201 | UN | 1000 | TERMINAL ILHOS 1,5
202 | UN | 1000 | TERMINAL ILHOS 2,5
203 | UN | 1000 | TERMINAL ILHOS 4MM
204 | UN | 1000 | TERMINAL ILHOS 6MM
205 | UN | 30 | TERMINAL OLHAL CABO-HASTE DE 5/8"
206 | UN | 120 | TERMINAL PERFURANTE DE 120 MM
207 | UN | 120 | TERMINAL PERFURANTE DE 16 MM
208 | UN | 120 | TERMINAL PERFURANTE DE 35 MM
209 | UN | 1000 | TERMINAL PRE-ISOLADO 1,5MM GARFO
210 | UN | 1000 | TERMINAL PRE-ISOLADO 1,5MM PINO
211 | UN | 1000 | TERMINAL PRE-ISOLADO 2,5MM GARFO
212 | UN | 1000 | TERMINAL PRE-ISOLADO 4MM GARFO
213 | UN | 50 | TERMINAL PRESSÃO 16 MM
214 | UN | 20 | TIMER DIGITAL
215 | UN | 50 | TOMADA 10 A
216 | UN | 50 | TOMADA 20 A
217 | UN | 50 | TOMADA 20 A VERMELHA
218 | UN | 50 | TOMADA BARRA TRIPLA 20A+TP
219 | UN | 30 | TOMADA DE 3 EM BARRA
220 | UN | 50 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T DUPLA COM ESPELHO DE 10 A BRANCA
221 | UN | 50 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T SIMPLES COM ESPELHO DE 10 A BRANCA
222 | UN | 50 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T SIMPLES COM ESPELHO DE 20 A VERMELHA
223 | UN | 50 | TOMADA EM BARRA COM 2 TOMADAS
224 | UN | 200 | TOMADA MODULO 10A 250V SLIM
225 | UN | 200 | TOMADA MODULO 20A 250V SLIM
226 | UN | 20 | TRILHO DIN
227 | MTS | 300 | TUBO DE FLEXIVEL CORRUGADO DE PVC DE 1 1/2 PRETO
228 | UN | 50 | VENTILADOR DE TETO 3 PAS - 127 V
229 | UN | 300 | VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60CM - BIVOLT
230 | UN | 10 | Ventilador de Coluna, Altura Regulavel, 50cm Diametro, Preto
231 | UN | 30 | Ventilador de Parede, Oscilante, 60 Cm de Diametro